DESAFIO 06 | SOSTENIBILIDAD

Monitoreo y gestión de calidad del aire en Lab881

Municipalidad de Providencia/Hub Providencia ∙ Lab881

| Pregunta orientadora | ¿Cómo podríamos medir y gestionar de manera eficiente la calidad del aire del espacio de fabricación Lab881 al utilizar la máquina de corte y grabado láser? |
| --- | --- |
| Contexto y problema | La operación de la cortadora y grabadora láser puede generar material particulado, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes. Actualmente los operadores utilizan protección especial y existe un sistema de filtrado que la contraparte considera insuficiente. Se requiere información en tiempo real que ayude a evaluar las condiciones del espacio y orientar medidas de ventilación y seguridad. |
| Usuarios/beneficiarios | Operadores y personas usuarias del Lab881, equipo de gestión del Hub. |
| Objetivo del desafío | Implementar un sistema piloto de monitoreo continuo que permita medir variables de calidad del aire, visualizar datos y generar alertas o recomendaciones de gestión. |
| Producto mínimo esperado: | 1) Prototipo con sensores de calidad del aire seleccionados y justificados. 2) Visualización permanente de variables medidas mediante display, pantalla o tablero. 3) Sistema de alerta visual y/o sonora ante eventos definidos. 4) Propuesta técnica de medidas de mitigación o mejora de ventilación/extracción basada en los datos obtenidos. |
| Criterios de éxito | 1) El sistema registra y visualiza de manera estable las variables seleccionadas. 2) Las alertas responden a condiciones previamente definidas y pueden demostrarse. 3) La propuesta conecta mediciones con acciones concretas para mejorar las condiciones de operación. |